## Лист1
Приложение №2
Расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
ООО "Аскинские электрические сети"
N п/п | Показатели | Фактические данные за предыдущий период регулирования ( 2013 г.) |  |  | Расчетные данные за предыдущий период регулирования (2014 г.) |  |  | Плановые показатели на следующий период регулирования (план организации на 2016 г.) |  |  | Плановые показатели на следующий период регулирования (предложение ГКТ РБ)
|  | ставка платы (руб./кВт, руб./км) | мощность, длина линий (кВт, км) | Сумма (в соответствии с актами приемки выполненных работ) (тыс. руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км) | мощность, длина линий (кВт, км) | сумма (тыс. руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км) | мощность, длина линий (кВт, км) | сумма (тыс. руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км) | мощность, длина линий (кВт, км) | сумма (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения [п. 1.1 + п. 1.2 + п. 1.3 + п. 1.4]: |  |  | 3855 |  |  | 2958.46 |  |  | 3131.6
[8 empty] | 1383.52 | 2263.5
1. | Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения [п. 1.1 + п. 1.2 + п. 1.3 + п. 1.4]: | 2777.16 | 1000 | 2777.16 | 1648.7807 | 1058 | 1744.41 | 1097.41 | 1528 | 1676.8425 | 607.67 | 1029 | 625.2924
1.1. | подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю, на уровне напряжения 0,4 кВ и диапазоне мощности до 15 кВт | 833.06 | 1000 | 833.06 | 497.5142 | 1058 | 526.37 | 417.44 | 1528 | 637.8483 | 172.63 | 1029 | 177.6363
1.2. | проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, на уровне напряжения 0,4 кВ и диапазоне мощности до 15 кВт | 535.92 | 1000 | 535.92 | 318.1947 | 1058 | 336.65 | 225.29 | 1528 | 344.2431 | 112.91 | 1029 | 116.1844
1.3. | участие в осмотре должностным лицом органа федерального, государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника присоединяемых Устройств Заявителя, на уровне напряжения 0,4 кВ и диапазоне мощности до 15 кВт | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.4. | осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение "включено"), на уровне напряжения 0,4 кВ и диапазоне мощности до 15 кВт | 535.92 | 1000 | 1403.18 | 833.0718 | 1058 | 881.39 | 454.68 | 1528 | 694.751 | 322.13 | 1029 | 331.4718
2. | Расходы по мероприятиям "последней мили", связанные с осуществлением технологического присоединения [п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3 + п. 2.4 + 2.5]: |  |  | 2819.76 |  |  | 11216.91 |  |  | 20061.0942 |  |  | 4710.8727
2.1. |  |  |  | 2397.66 |  |  | 9858.41 |  |  | 15446.4842 |  |  | 3829.5187
2.1.1. | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ и диапазоне мощности до 150 кВт | 510794.702 | 4.53 | 2313.9 | 956307.7699 | 9.91 | 9477.01 | 829118.32 | 10.64 | 8821.8189 | 487031.22 | 7.22 | 3516.3654
2.1.2. | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 93066.6667 | 0.9 | 83.76 | 577878.7879 | 0.66 | 381.4 | 951819.73 | 6.96 | 6624.6653 | 401478.61 | 0.78 | 313.1533
2.2. | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j
строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ и диапазоне мощности до 150 кВт
строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ
2.3. | строительством пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j
2.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 1029 | 410 | 422.1 | 2027.6119 | 670 | 1358.5 | 2002 | 2305 | 4614.61 | 1632.137 | 540 | 881.354
2.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j
3. | Суммарный размер платы за технологическое присоединение [п. 3.1 * п. 3.2 / 1000]:
3 | Суммарный размер платы за технологическое присоединение [п. 3.1 * п. 3.2 / 1000]: | Х | Х | 63.8 | Х | Х | 61.5252 | Х | Х | 89.0251 | Х | Х | 57.7964
3.1. | размер платы за техприсоединение (руб. без НДС) | Х | Х | 550 | Х | Х | 466.1 | Х | Х | 466.1 | Х | Х | 466.1
3.2. | Плановое количество договоров на осуществление тех.присоединения к э/сетям | Х | Х | 116 | Х | Х | 132 | Х | Х | 191 | Х | Х | 124
4 | Размер расходов, связанных с осуществлением тех присоединения к э/сетям, не вкл. В состав платы за тех.присоединение | Х | Х | 5533.12 | Х | Х | 12899.7948 | Х | Х | 21648.9116 | Х | Х | 5278.3687
| *экономически обоснованная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей (руб./кВт) | [11 empty] | 43033.5898
И.И.Хасаншина
Ведущий специалист-эксперт ОТЭК и СУ

## Лист2
Приложение №2
Расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
ООО "Аскинские электрические сети"
N п/п | Показатели | Фактические данные за предыдущий период регулирования ( 2013 г.) |  |  | Фактические данные за предыдущий период регулирования ( 2014 г.) |  |  | Расчетные данные за предыдущий период регулирования (2015 г.) |  |  | Плановые показатели на следующий период регулирования (план организации на 2017 г.) |  |  | Плановые показатели на следующий период регулирования (предложение ГКТ РБ)
|  | ставка платы (руб./кВт, руб./км) | мощность, длина линий (кВт, км) | Сумма (в соответствии с актами приемки выполненных работ) (тыс. руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км) | мощность, длина линий (кВт, км) | сумма (тыс. руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км) | мощность, длина линий (кВт, км) | сумма (тыс. руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км) | мощность, длина линий (кВт, км) | сумма (тыс. руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км) | мощность, длина линий (кВт, км) | сумма (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11
1. | Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения [п. 1.1 + п. 1.2 + п. 1.3 + п. 1.4]: |  |  | 3855 |  |  | 2958.46 |  |  | 3131.6
[8 empty] | 1383.52 | 2263.5
1. | Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения [п. 1.1 + п. 1.2 + п. 1.3 + п. 1.4]: | 2777.16 | 1000 | 2777.16 | 1648.7807 | 1058 | 1744.41 | 1063.48 | 1420 | 1510.14 | 607.67 | 1159 | 704.2895
1.1. | подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю, на уровне напряжения 0,4 кВ и диапазоне мощности до 15 кВт | 833.06 | 1000 | 833.06 | 497.5142 | 1058 | 526.37 | 302.12 | 1420 | 429.01 | 172.63 | 1159 | 200.0782
1.2. | проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, на уровне напряжения 0,4 кВ и диапазоне мощности до 15 кВт | 535.92 | 1000 | 535.92 | 318.1947 | 1058 | 336.65 | 197.61 | 1420 | 280.61 | 112.91 | 1159 | 130.8627
1.3. | участие в осмотре должностным лицом органа федерального, государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника присоединяемых Устройств Заявителя, на уровне напряжения 0,4 кВ и диапазоне мощности до 15 кВт | 0 |  |  | 0
1.4. | осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение "включено"), на уровне напряжения 0,4 кВ и диапазоне мощности до 15 кВт | 535.92 | 1000 | 1403.18 | 833.0718 | 1058 | 881.39 | 563.75 | 1420 | 800.54 | 322.13 | 1159 | 373.3487
2. | Расходы по мероприятиям "последней мили", связанные с осуществлением технологического присоединения [п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3 + п. 2.4 + 2.5]: |  |  | 2819.76 |  |  | 11216.91 |  |  | 8515.33 |  |  | 5926.0474
2.1. |  |  |  | 2397.66 |  |  | 9858.41 |  |  | 6948.44 |  |  | 4860.2619
2.1.1. | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ и диапазоне мощности до 150 кВт | 510794.702 | 4.53 | 2313.9 | 956307.7699 | 9.91 | 9477.01 | 521755.79 | 13.866 | 6131.07 | 487031.22 | 9.22 | 4490.4278
2.1.2. | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 93066.6667 | 0.9 | 83.76 | 577878.7879 | 0.66 | 381.4 | 669978.27 | 1.22 | 817.37 | 401478.61 | 0.92118 | 369.8341
2.2. | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j
строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ и диапазоне мощности до 150 кВт
строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ
2.3. | строительством пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j
2.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 1029 | 410 | 422.1 | 2027.6119 | 670 | 1358.5 | 1780.56 | 880 | 1566.89 | 1632.137 | 653 | 1065.7855
2.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j
3. | Суммарный размер платы за технологическое присоединение [п. 3.1 * п. 3.2 / 1000]:
3 | Суммарный размер платы за технологическое присоединение [п. 3.1 * п. 3.2 / 1000]: | Х | Х | 63.8 | Х | Х | 61.5252 | Х | Х | 69.45 | Х | Х | 61.5252
3.1. | размер платы за техприсоединение (руб. без НДС) | Х | Х | 550 | Х | Х | 466.1 | Х | Х | 466.1 | Х | Х | 466.1
3.2. | Плановое количество договоров на осуществление тех.присоединения к э/сетям | Х | Х | 116 | Х | Х | 132 | Х | Х | 149 | Х | Х | 132
4 | Размер расходов, связанных с осуществлением тех присоединения к э/сетям, не вкл. В состав платы за тех.присоединение | Х | Х | 5533.12 | Х | Х | 12899.7948 | Х | Х | 9956.02 | Х | Х | 6568.8117
*экономически обоснованная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей (руб./кВт)